## Slide 1
Pierre A. Mathieu*
Michel Bertrand**
Jean Laurier**
Institut de génie biomédical
PROTHÈSES MODERNES DU BRAS: COMMENT LES ACTIVER?
AQIPA 2015
*
**

## Slide 2
Informations générales relatives aux prothèses
Projet “Revolutioning prosthetics” 2006 de la DARPA
Quelques prothèses commerciales
Comment on active ces prothèses modernes
Conclusion
PLAN:

## Slide 3
AMPUTATIONS (statistiques US 1988 à 1996)
Guerres
National Limb Loss Information Center. Fact Sheet. Amputation Statistics by Cause. Limb Loss in the United States. Revised 2008
Accidents routiers, travail
1
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion

## Slide 4
Au-dessus de l’épaule (partie avant de l’épaule)
Au niveau de l’épaule (désarticulation de l’épaule)
Au-dessus du coude (transhumérale)
Au niveau du coude (désarticulation du coude)
Sous le coude (transradiale)
Poignet (désarticulation du poignet)
Doigts ou partie de la main (transcarpienne)
Niveaux d’amputation (n=7)
Modifié de:
http://www.physio-pedia.com/ Upper_Limb_Considerations
mineures
2
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
500,000
*Arch Phys Med Rehabil
(89): 422-429, 2008
Prévalence
(# de personnes
aux USA en 2005)*
majeures
41,000

## Slide 5
Modifié de: http://www.doctissimo.fr/html/sante/atlas/
fiches-corps-humain/membre-superieur-vue-anterieure.htm
avant-bras
main: 20
muscles
os de la main
Modifié de: http://www.taistoidonc.fr/2010/04/14/la-
structure-du- squelette-de-la-main/
poignet (carpes)
paume (métacarpes)
doigts (phalanges)
n=27
(27 os) x (>20 muscles) = la main est donc un système très complexe avec un nombre infini d’utilités
3
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion

## Slide 6
HISTORIQUE
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_hand_(prosthesis)
main de fer
(flexion/extension
passive des doigts)
16ième siècle
18ième siècle
~1530
prothèses pour tenir
l’épée des chevaliers
Götz von Berlichingen
1480-1562
4
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
crémaillère pour garder la position
1799
(Germanisches Nationalmuseum)

## Slide 7
Northwestern University Prosthetic-Orthotic Center: http://www.oandplibrary.org/alp/chap06-02.asp
PROTHÈSE CONTEMPORAINE
dos rond
transradiale
transhumérale
crochet
5
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
dos rond
(contrôlée par activité mécanique des muscles)
flexion vers
le haut d’une épaule

## Slide 8
moteur
piles
(à la ceinture)
fils
doigts
paume
PROTHÈSE MYOÉLECTRIQUE SIMPLE
IRM* ~1965: bras russe (ouvrir/fermer main)
manchon
6
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
électronique
activité
électrique
de 2 muscles
* IRGLM, CIUSS

## Slide 9
PROTHÈSES MYOÉLECTRIQUES MODERNES
DARPA
(Defence Advance Research Project Agency)
26 mouvements
Revolutionizing Prosthetics (2006)
Dû à la guerre en Iraq et en Afganistan, plus de
1500 américains ont perdus un bras ou une jambe
Les amputés du membre supérieur se sont retrouvés
avec une prothèse contemporaine dont la conception
n’avait pas changée depuis quelques décades
>$100 M
> 300 scientifiques
Johns Hopkins ($30 M)
7
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion

## Slide 10
moteurs, 25 circuits électroniques, puissance de calcul ~ 3 PC
<4 kg et main même dimension qu’une main humaine moyenne
Approuvé FDA en 2014 pour commercialisation
Segway
Dean Kamen
Possibilité de plusieurs mouvements simultanés
Rotation ou flexion du poignet
http://www.providence.va.gov/research/DEKA_Arm_Studies.asp
DEKA Arm System
DEKA Integrated Solutions ($18 M)
3 versions: radiale, humérale, épaule
mouvements motorisés, 3 manuels
8
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion

## Slide 11
Effet d’entraînement du projet
de la DARPA:
nouvelles prothèses pouvant
produire plusieurs mouvements
et ayant une meilleure apparence
Otto Bock (Allemagne)
Touch Bionics (Écosse)
Steeper (Angleterre)
Liberating Technologies Inc. (É.U.)
Motion Control Inc. (É.U.)
COMPAGNIES PRIVÉES
9
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
Comme par exemple:

## Slide 12
préhension: pouce, index, majeur (annulaire et auriculaire passifs)
poignet: flexion et extension
1. La main Michelangelo
force de préhension: 6-7 kg
10
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
2. DynamicArm
coude:
flexion/extension: 15° à 145°
vitesse contrôlable jusqu’à 268°/s
soulève jusqu’à 6 kg
rotation du poignet
senseur sur le pouce évite glissements
6 types de préhension

## Slide 13
i-limb ultra
~500 gr
chaque doigt est articulé
ainsi que le pouce
12-14 mouvements possibles
11
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
bebionic 3
390 gr
1 moteur pour chaque doigt
vitesse de déplacement contrôlable
14 mouvements possibles
poignet: Otto Bock
Motion Control

## Slide 14
COMMENT ACTIVER CES PROTHÈSES?
relais
relais
muscle #1
muscle #2
électronique
& piles
moteur
ON/OFF
muscle #1
muscle #2
électronique
& piles
moteur
PROPORTIONNEL
EMG
VITESSE
EMG
VITESSE
3 NIVEAUX
relais 2
relais 1
muscle
électronique
& piles
moteur
EMG
temps
EMG
moyen
fort
repos
relais 2
relais 1
12
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
BRAS RUSSE, IRM, ~1965
Fig.2 de R.N. SCOTT
Myoelectric control of prostheses and orthoses.
Bulletin of Prosthetics Research, Spring, p.93-114, 1967
électronique
piles
2 paires
d’électrodes

## Slide 15
14 mouvements possibles
ajustement force de préhension
réglage de la vitesse des mouvements
classement des différentes positions
ajustement du seuil de déclenchement
1 ou 2 muscles
ON/OFF ou PROPORTIONNEL
2 muscles plus facile et plus de possibilités
1 muscle moins facile et moins de possibilités
13
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
bebionic 3
logiciel bebalance:
(conférence en après-midi
sur cette prothèse)
mouvements pré-programmés

## Slide 16
RFID
Liberating technologies Inc.
*MORPH™ marque de commeerce de Infinite Biomedical Technologies
vidéo
*MORPH™: système pour changement du mode de préhension
étiquette (“tag”)
mains i-limb et bebionic
Système d’identification par radio-fréquence
(«Radio Frequency IDentification» ou RFID)
En approchant la prothèse d’une étiquette RFID programmée, on active un patron donné d’opération
Étiquettes placées à des endroits stratégiques:
14
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion

## Slide 17
feedback de la pression
du toucher par vibrations
10 mouvements:
signaux EMG
détecteurs de mouvements
senseurs pneumatiques
capteurs de pression sous pieds
APPROCHES DARPA:
Revolutionizing Prosthetics 2008
6 modes de préhension pré-programmés
DEKA
15
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
capteurs de pression
Ajout de feedback sensoriel:
Multiplier le nombre de signaux de contrôle:

## Slide 18
Multiplier le nombre d’actions à prendre à l’aide d’un réseau de neurones:
http://www.texample.net/tikz/examples/neural-network/
16
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
1
4
3
2
1
2
3
4
4 sites de contrôle= 24 = 16 combinaisons possibles = 8 mouvements identifiables

## Slide 19
3
1
2
nerf
4
5
6
SH
LH
SEGAL (1992)
face interne
du biceps
SH
LH
1
5
6
10
médial
latéral
Pronation
(P)
Neutral
(N)
Supination
(S)
10 sujets normaux
(3 personnes amputées)
17
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
Multiplier le nombre de signaux de contrôle provenant d’un muscle (nous):
88
94
71
49
60
37
40
23
19
17
RMS (µV)
S2_s_n
+
biceps
SH
LH

## Slide 20: Distribution des signaux EMG au-dessus du SH et LH (S2)
Dipôles dans les compartiments hypothétiques
18
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
I φ ρ
0.659 136 0.5
0.162 149 0.7
0.144 070 0.8
0.036 135 0.9
88
60
37
17
RMS (µV)
94
71
49
40
23
19
S2_s_n
1
2
3
4
5
6

## Slide 21
Targetted Muscle Reinnervation (TMR) John Hopkins Univ.
illustration de Otto Bock
microprocesseur
électrodes
pectoralis
dénervé
nerf musculocutané
nerf médian
nerf radial
19
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
location sites de contrôle
et de sensation

## Slide 22
main IH2 Azzura
Feedback sensoriel: stimulation directe des nerfs
nerf médian
nerf ulnaire
nerf
médian
ulnaire
20
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
EUROPE:

## Slide 23
toucher
pression
senseurs
10 x 10
21
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
proprioception
10 x 10
Levy and Beaty, 2011
(http://www.jhuapl.edu/techdigest/TD/td3003/index.htm)
CONTRÔLE PAR LE CERVEAU (principe)

## Slide 24
Hochberg et al., Nature 2013
2005: 96 micro-électrodes (puce électronique de 4 x 4 mm)
cortex moteur M1, main dominante
2010: résultats
entrainement et
traitement des signaux
22
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
personne tétraplégique 58 ans

## Slide 25
Utilisation d’implants neuronaux chez un quadraplégique
(The Wall Street Journal, May 22th 2015)
vidéo
cortex pariétal postérieur 5 et 7
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_06/a_06_cr/a_06_cr_mou/a_06_cr_mou.html
M1
M1
cortex moteur primaire (M1)
5
5
7
7
23
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion

## Slide 26
Chez sujets normaux, EEG utilisé pour:
capter signaux du cerveau associés à différents mouvements de la main
les associer aux vitesses angulaires des articulations de la main du bras pour atteindre et saisir un objet
AGASHE et al. (Frontiers in Neurosciences, 9 avril 2015)
http://www.medgadget.com/2015/04/mind-controlled-
prosthetic-hand-works-without-brain-implants.html
aucun implant
24
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
Chez personne amputée utilisant une prothèse, sert à détecter le désir de reproduire ces mouvements
Création d’un patron d’activité du cerveau qui permet
de reproduire ces mouvements

## Slide 27
25
Introduction
DARPA
Cies
Activation
Conclusion
PASSÉ…..
…..VERS LE FUTUR
NON-INVASIVES: signaux EMG; signaux de pression, senseurs pneumatiques
fonctions pré-programmées par microprocesseurs
changement de programmes par des étiquettes (“tags”)
traitement du signal EMG (réseaux de neurones)
compartiments musculaires
NON-INVASIVE: signaux EEG captés SUR la tête (sans chirurgie supplémentaire ni implants….)
INVASIVES: Targetted Muscle Reinnervation (TMR)
feedback sensorial par stimulation des nerfs sensitifs
enregistrement à partir de la SURFACE du cerveau
avenir prometteur pour
les personnes amputés
Diverses approches pour activer une prothèse moderne:

## Slide 28
REMERCIEMENTS
merci de votre attention